УТВЕРЖДЕНА Приказом директора МОУ «Большегрызловская СОШ» от «23» июня 2014 года № 122-ОД

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОУ «Большегрызловская СОШ»

ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОУ «Большегрызловская СОШ»

НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

2014 год

1. Описание целей и задач программы.

Основными целями Программы являются:  повышение энергетической эффективности  и снижение объемов  потребления энергетических ресурсов в образовательной организации за счет снижения к 2016 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления,  создание условий для их перевода на энергосберегающий путь развития.

Основные  задачи:

- совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и  повышением энергетической эффективности;

-  проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при  потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости образовательной организации;

-  расширение практики применения энергосберегающих технологий при  реконструкции и капитальном ремонте зданий  образовательной организации.

Решение задач и достижение поставленных целей осуществляется в ходе реализации мероприятий, указанных в приложении №1.

2. Сроки реализации программы.

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МОУ «Большегрызловская СОШ» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». |
| Цели программы | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности и снижение объемов потребления энергетических ресурсов в образовательной организации за счет снижения к 2016 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления создание условий для её перевода на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи программы | - совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости образовательной организации; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при реконструкции и капитальном ремонте зданий образовательной организации; |
| Муниципальный заказчик программы | Управление образования администрации Серпуховского муниципального района |
| Координатор программы | Директор МОУ «Большегрызловская СОШ» Н.И. Суркова |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм программы | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего (тыс. рублей) 1673,00, в т.ч. по годам реализации: |
|  | 1-й год реализации муниципальной программы: 105,00 |
|  | 2-й год реализации муниципальной программы: 1242,00 |
|  | 3-й год реализации муниципальной программы: 326,00 |
|  | Всего (тыс. руб.), 1673,00, в т.ч. по источникам: |
|  | бюджет Серпуховского муниципального района: 1643,00 |
|  | внебюджетные источники : 30,00 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - оплата за потребленные энергоресурсы по приборам учета; - проведение обязательного энергетического обследования и получение зарегистрированного энергетического паспорта; - разработка программы энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов; - заключение энергосервисного контракта; - назначение лиц, ответственных за энергосбережение; - организация обучения и разъяснительной работы; общее снижение энергопотребления не менее чем на 12 процентов. |
| Контроль за реализацией программы | Управление образования администрации Серпуховского муниципального района |

1. Содержание проблемы

В настоящее время МОУ «Большегрызловская СОШ» размещается в 2-х зданиях. Из них 1  имеет подвальное помещение.  Время эксплуатации зданий 38 лет. Капитальный ремонт не проводился. Здания имеют плоскую кровлю с мягким покрытием. Основными потребляемыми ресурсами являются электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотвод.  Основными факторами, определяющими эффективность мер по  энергосбережению в образовательных учреждениях являются:

- Общий износ зданий и строений образовательных учреждений.

- Состояние подвальных и  помещений.

- Состояние трубопроводных сетей и инженерных коммуникаций, как внутренних, так и магистральных.

- Состояние кровли.

- Отсутствие приборов учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии.

Недостаточный уровень обученности и мотивации работников к применению принципов и методов энергосбережения

2. Структура

энергопотребления образовательной организации и оснащение  её приборами учета.

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Объем здания (м3) | Площадь здания (м2) | Энерго аудит | Энерго Сервисные контракты | Коммунальные услуги (потребляемые энергоносители) |  |  |  |  | Наличие счетчиков |  |  |  |  | Вентили на радиаторах отопления есть/необ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Холод. вода | Горяч. вода | Водо отведение | Центр. отопл. | Газ | Электр. энерг. | Холод. вода | Горяч. вода | Отопление | Газ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | МОУ «Большегрызловская СОШ» | 13092 подвал | 3263 подвал | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 170/170 |

3. Динамика потребления энергоресурсов образовательными организациями

Серпуховского муниципального района

| № п/п | Наименование образова- тельного учреждения | Кол-во детей | Электроэнергия (кВт) |  | Водоснабжение (м.куб.) |  | Отопление (Гкал) |  | Оплата энергопотребления (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МОУ «Большегрызловская СОШ» | 110 | 61305,0 | 13880,0 | 2435,0 | 2578,0 | 521,20 | 878,10 | 1534,885 |

4. Ожидаемые результаты реализации программы.

- оплата за потребленные энергоресурсы по приборам учета;

- проведение обязательного энергетического обследования и получение зарегистрированного энергетического паспорта;

- разработка программы энергосбережения и повышения эффективности использования  энергетических ресурсов;

- заключение энергосервисного контракта;

- назначение лиц, ответственных за энергосбережение;

- организация обучения и разъяснительной работы;

- общее снижение энергопотребления не менее чем на 12 процентов;

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Всего (тыс. руб.):  1673,00 в т.ч. по источникам:

Бюджет Серпуховского муниципального района: 1643,00 тыс. руб.

Внебюджетные средства: 30,00 тыс.руб.

Расчеты приведены в приложении №2.

6. Порядок взаимодействия, ответственного за выполнение мероприятий Программы, и муниципального заказчика муниципальной Программы

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с  ответственным  за выполнение мероприятий Программы, в том числе:

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой;

- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию;

- проводит ежеквартально рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы в бюджет Серпуховского муниципального района и бюджет Московской области   на соответствующий финансовый год и направляет их муниципальному заказчику Программы;

- определяет исполнителей мероприятий Программы в соответствии с законодательством;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- получает бюджетные средства , предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивает их целевое использование;

- обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий Программы.

7. Управление Программой и контроль за её реализацией.

Текущее управление реализацией программы осуществляет Управление образования администрации Серпуховского муниципального района (Заказчик) через руководителя образовательной организации.

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление её исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, осуществляет оценку достигнутых результатов.

Корректировка программы,

уточнение задач и плана.

МОНИТОРИНГ сроков,

объема качества выполненных мероприятий и целевого использования средств

система мероприятий по реализации

программы и  ресурсное обеспечение

Сформулированные

цели и задачи программы

выполнение мероприятий и

освоение ресурсов

Этапы и шаги мониторинга.

- Определение перечня показателей мониторинга

- Определение форм проведения и инструментария мониторинга

- Сбор данных и анализ информации.

Формы мониторинга.

- Анкетирование

- Экспертная оценка

- Документарная проверка

Периодичность мониторинга.

- Текущий ( контроль выполнения мероприятий и реализации финансовых средств.)

- Итоговый (контроль состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной системы образования по итогам учебного (финансового) года.)

Контроль за своевременностью и полнотой  выполнения Программы, эффективностью принимаемых управленческих решений и целевым использованием выделенных финансовых средств.

| Уровень контроля | Периодичность | Форма предоставления информации |
| --- | --- | --- |
| Управление образования администрации Серпуховского муниципального района | Ежегодно (декабрь) | Информационно-аналитическая справка |
| Управляющий Совет образовательной организации | июнь | Устный доклад |

Приложение №1

к  программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в МОУ «Большегрызловская СОШ

на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий программы

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В

МОУ «Большегрызловская СОШ» НА 2014-2016 годы.

| № п/п | Перечень задач программы | Источники финансирования | Объём финансиро-вания мероприятия всего, тыс. руб. | Сроки исполнения и объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.: |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности Мероприятие №1 Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта Мероприятие №2 Заключение энергосервисных договоров Мероприятие №3 Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности работников образовательных организаций. | Муниципальный бюджет Без финансирования Без финансирования | 60,00 - | - + + | 60,00 - - | - - - | Руководитель образовательной организации Руководитель ОО Руководитель образовательной организации |
|  | Всего по задаче 1 |  | 60,00 | - | 60,00 | - |  |
| 2 | Задача 2 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости образовательных организаций. Мероприятие № 1 Развитие программ по внедрению моделей энергоэффективного поведения для обучающихся, а также их родителей. | Без финансирования |  | + | + | + | Руководитель образовательной организации |
|  | Мероприятие №2 Повышение квалификации ответственных за энергосбережение в муниципальной системе образования Мероприятие №3 Организация мониторинга потребления энергетических ресурсов в ОО | Муниципальный бюджет Без финансирования | 3,00 - | - + | - - | 3,00 | Руководитель образовательной организации Руководитель образовательной организации |
|  | Всего по задаче 2 | Муниципальный бюджет | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  | Задача 3 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий образовательных организаций; Мероприятие №1 Ремонт кровли на здании интерната Мероприятие №2 Ремонт системы отопления и горячего водоснабжения в здании интерната» | Муниципальный бюджет Муниципальный бюджет | 1100,00 100,00 | - 100,00 | 1100,00 - | - - | Руководитель ОО Руководитель ОО |
|  | Мероприятие №3 Установка приборов учета потребления воды. | Муниципальный бюджет | 380,00 |  | 72,00 | 308,00 | Руководитель ОО |
|  | Мероприятие №4 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в муниципальных образовательных организациях. Мероприятие №10 Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения. | Без целевого финансирования (по плану профилакти-ческих работ) Внебюджетные средства | 30,00 | + 5,00 | + 10,00 | + 15,00 | Заместитель руководителя ОО Заведующий хозяйством |
|  | Всего по задаче 3 | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 1580,00 30,00 | 100,00 5,00 | 1172,00 10,00 | 308,00 15,00 |  |
|  | Всего по программе | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | 1643,00 30,00 | 100,00 5,00 | 1232,00 10,00 | 311,00 15,00 |  |

Приложение №2

к  программе «Энергосбережение и повышение     энергетической эффективности в МОУ «Большегрызловская СОШ»  на 2014-2016 годы»

Форма расчета финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

| Решаемые задачи | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы |
| Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности | Бюджет Серпуховского муниципального района | 60,00 | - | 60,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Всего: |  | 60,00 | - | 60,00 | - |
| Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости | Бюджет Серпуховского муниципального района | 3,00 | - | - | 3,00 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Всего |  | 3,00 | - | - | 3,00 |
| Расширение практики применения энергосбере-гающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий | Бюджет Серпуховского муниципального района | 1580,00 | 100,00 | 1172,00 | 308,00 |
|  | Внебюджетные источники | 30,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| Всего |  | 1610,00 | 105,00 | 1182,00 | 323,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1673,00 | 105,00 | 1242,00 | 326,00 |